## BDI
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/9
CRO/9 (1970)
(COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS TENENTE-CORONEL FRANCISCO NUNES DA CUNHA)
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES |  |  | Área Equivalente (m²):
355.52
OM: 18ª Bda Inf Pan |  |  | RM: 9ª
Local: Corumbá, MS |  |  | Mês referência: março 2024
ITEM | DESCRIÇÃO | Conforme (%) Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário Nota Técnica N° 03 – 53/DOM - Estabelecimento de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) para obras militares.
|  | Não Desonerado | Desonerado
AC | Administração Central | 4% | 4%
G + S | Garantia + Seguros | 0.8% | 0.8%
R | Riscos | 1.27% | 1.27%
DF | Despesas Financeiras | 1.23% | 1.23%
L | Lucro | 7.4% | 7.4%
CO | COFINS | 3% | 3%
PIS | PIS | 0.65% | 0.65%
ISS¹ | ISS | 3.5% | 3.5%
CPRB | CPRB |  | 4.5%
| T=CO+PIS+ISS+CPRB | 7.15% | 11.65%
| BDI(%): | 24.2% | 30.53%
Lei Complementar nº 100/2006 - Lei Complementar 169/2013 (Art 77- § 5º do Art 141 - Base de Cálculo)-(Anexo III - Alíquota)
Campo Grande, MS, 02 de maio de 2024.
ROBERTO GARCIA RAMOS FILHO - PCTD
ENG. CIVIL - CREA 15.154 -D/MS
VISTO:
CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUNIOR - TC QEM
Chefe da Seção Técnica
APROVO:
RODRIGO PEREIRA LOPES - CEL
CHEFE DA CRO/9

## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO GARAGEM - 13ª BDA INF MTZ (ROBERTO) | SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso ORSE - 11/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul |  |  |  | Não Desonerado: 0,00%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 138,6996000 |  | 697.77 |  | 96.780,42 |  | 96780.4199 | 9,54% | 96780.4199 | 9,54%
00007231 | SINAPI | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | Material | UN | 138,1120800 |  | 576.55 |  | 79.628,52 |  | 79628.5197 | 7,85% | 176408.9396 | 17,39%
00040529 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material | m² | 767,1564000 |  | 102.51 |  | 78.641,20 |  | 78641.2026 | 7,75% | 255050.1422 | 25,14%
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1.480,5651200 |  | 32.27 |  | 47.777,84 |  | 47777.8364 | 4,71% | 302827.9786 | 29,85%
2706 | ORSE | Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar Treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas m | Material | m | 1.266,0000000 |  | 34.57 |  | 43.765,62 |  | 43765.62 | 4,31% | 346593.5986 | 34,16%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2.737,7755975 |  | 13.97 |  | 38.246,73 |  | 38246.7251 | 3,77% | 384840.3237 | 37,93%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 341,2046400 |  | 105.86 |  | 36.119,92 |  | 36119.9232 | 3,56% | 420960.2469 | 41,49%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 8,1340000 |  | 4424.63 |  | 35.989,94 |  | 35989.9404 | 3,55% | 456950.1873 | 45,04%
00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 46,7010200 |  | 727.91 |  | 33.994,14 |  | 33994.1395 | 3,35% | 490944.3268 | 48,39%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 1.682,5639058 |  | 18.74 |  | 31.531,25 |  | 31531.2476 | 3,11% | 522475.5744 | 51,50%
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.966,9589600 |  | 8.68 |  | 25.753,20 |  | 25753.2038 | 2,54% | 548228.7781 | 54,04%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 158,4833324 |  | 160.78 |  | 25.480,95 |  | 25480.9502 | 2,51% | 573709.7283 | 56,55%
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.172,0534000 |  | 10.77 |  | 23.393,02 |  | 23393.0151 | 2,31% | 597102.7434 | 58,85%
00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Material | m³ | 483,1500000 |  | 47.19 |  | 22.799,85 |  | 22799.8485 | 2,25% | 619902.5919 | 61,10%
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 164,8740330 |  | 131.55 |  | 21.689,18 |  | 21689.179 | 2,14% | 641591.771 | 63,24%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 975,8855566 |  | 18.74 |  | 18.288,10 |  | 18288.0953 | 1,80% | 659879.8663 | 65,04%
MATED-11066 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | Material | U | 109,0000000 |  | 128.03 |  | 13.955,27 |  | 13955.27 | 1,38% | 673835.1363 | 66,42%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 1.869,3427068 |  | 6.24 |  | 11.664,70 |  | 11664.6985 | 1,15% | 685499.8348 | 67,57%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 77,6353460 |  | 140 |  | 10.868,95 |  | 10868.9484 | 1,07% | 696368.7832 | 68,64%
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 171,3713502 |  | 57.06 |  | 9.778,45 |  | 9778.4492 | 0,96% | 706147.2325 | 69,60%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 8.399,4988746 |  | 1.14 |  | 9.575,43 |  | 9575.4287 | 0,94% | 715722.6612 | 70,55%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 7.785,8082536 |  | 1.09 |  | 8.486,53 |  | 8486.531 | 0,84% | 724209.1922 | 71,38%
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 438,7121594 |  | 18.74 |  | 8.221,47 |  | 8221.4659 | 0,81% | 732430.6581 | 72,19%
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 168,0000000 |  | 48.32 |  | 8.117,76 |  | 8117.76 | 0,80% | 740548.4181 | 72,99%
00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 1010.52 |  | 8.084,16 |  | 8084.16 | 0,80% | 748632.5781 | 73,79%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 410,9727027 |  | 18.74 |  | 7.701,63 |  | 7701.6284 | 0,76% | 756334.2065 | 74,55%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 54,5494658 |  | 135.5 |  | 7.391,45 |  | 7391.4526 | 0,73% | 763725.6591 | 75,28%
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 890 |  | 7.120,00 |  | 7120 | 0,70% | 770845.6591 | 75,98%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 7.785,8082536 |  | 0.87 |  | 6.773,65 |  | 6773.6532 | 0,67% | 777619.3123 | 76,65%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 47,3641183 |  | 139.26 |  | 6.595,93 |  | 6595.9271 | 0,65% | 784215.2394 | 77,30%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0084734 |  | 746431.51 |  | 6.324,81 |  | 6324.8128 | 0,62% | 790540.0522 | 77,92%
00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | 107,1000000 |  | 56.99 |  | 6.103,63 |  | 6103.629 | 0,60% | 796643.6812 | 78,52%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 624,2522346 |  | 9.48 |  | 5.917,91 |  | 5917.9112 | 0,58% | 802561.5924 | 79,11%
00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material | KG | 251,4450000 |  | 21.37 |  | 5.373,38 |  | 5373.3796 | 0,53% | 807934.972 | 79,64%
00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | MES | 195,6307000 |  | 26.62 |  | 5.207,69 |  | 5207.6892 | 0,51% | 813142.6613 | 80,15%
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 160,0000000 |  | 30 |  | 4.800,00 |  | 4800 | 0,47% | 817942.6613 | 80,62%
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 300,0000000 |  | 16 |  | 4.800,00 |  | 4800 | 0,47% | 822742.6613 | 81,10%
00007270 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 4.317,8052000 |  | 1.1 |  | 4.749,59 |  | 4749.5857 | 0,47% | 827492.247 | 81,56%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 242,1367052 |  | 19.38 |  | 4.692,61 |  | 4692.6093 | 0,46% | 832184.8563 | 82,03%
P.19.000.048007 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´ x 3 m; ref. TEL 770 da Termotécnica ou equivalente | Material | M | 217,8750000 |  | 20.64 |  | 4.496,94 |  | 4496.94 | 0,44% | 836681.7963 | 82,47%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 444,6436000 |  | 10.02 |  | 4.455,33 |  | 4455.3289 | 0,44% | 841137.1252 | 82,91%
00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 171,1701600 |  | 25.51 |  | 4.366,55 |  | 4366.5508 | 0,43% | 845503.676 | 83,34%
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 6,4928000 |  | 653.5 |  | 4.243,04 |  | 4243.0448 | 0,42% | 849746.7208 | 83,76%
7112 | AGESUL | LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 150W, 14.500LM DA RCA OU SIMILAR | Material | UN | 6,0000000 |  | 688.71 |  | 4.132,26 |  | 4132.26 | 0,41% | 853878.9808 | 84,16%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 269,6565079 |  | 15.11 |  | 4.074,51 |  | 4074.5098 | 0,40% | 857953.4906 | 84,57%
00004759 | SINAPI | CALCETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 212,3628027 |  | 16.95 |  | 3.599,55 |  | 3599.5495 | 0,35% | 861553.0401 | 84,92%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 141,5228526 |  | 24.95 |  | 3.531,00 |  | 3530.9952 | 0,35% | 865084.0353 | 85,27%
00007216 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | Material | UN | 48,4659000 |  | 71.49 |  | 3.464,83 |  | 3464.8272 | 0,34% | 868548.8625 | 85,61%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.704,2284062 |  | 1.25 |  | 3.380,29 |  | 3380.2855 | 0,33% | 871929.148 | 85,94%
00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 861,0620699 |  | 3.92 |  | 3.375,36 |  | 3375.3633 | 0,33% | 875304.5113 | 86,28%
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | MES | 137,9510000 |  | 24 |  | 3.310,82 |  | 3310.824 | 0,33% | 878615.3353 | 86,60%
00044480 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D | Taxas | m³ | 160,0000000 |  | 20.62 |  | 3.299,20 |  | 3299.2 | 0,33% | 881914.5353 | 86,93%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 218,0363262 |  | 15.11 |  | 3.294,53 |  | 3294.5289 | 0,32% | 885209.0642 | 87,25%
00004011 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | Material | m² | 368,6000000 |  | 8.77 |  | 3.232,62 |  | 3232.622 | 0,32% | 888441.6862 | 87,57%
00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 137,9271900 |  | 23.2 |  | 3.199,91 |  | 3199.9108 | 0,32% | 891641.597 | 87,89%
00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 284,1855376 |  | 11.2 |  | 3.182,88 |  | 3182.878 | 0,31% | 894824.475 | 88,20%
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 220,8050000 |  | 14.18 |  | 3.131,01 |  | 3131.0149 | 0,31% | 897955.4899 | 88,51%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 13.970,8136944 |  | 0.22 |  | 3.073,58 |  | 3073.579 | 0,30% | 901029.0689 | 88,81%
00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 501,7231008 |  | 5.97 |  | 2.995,29 |  | 2995.2869 | 0,30% | 904024.3558 | 89,11%
00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0019288 |  | 1530670.05 |  | 2.952,36 |  | 2952.3564 | 0,29% | 906976.7122 | 89,40%
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 311,6421000 |  | 9.32 |  | 2.904,50 |  | 2904.5044 | 0,29% | 909881.2166 | 89,68%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.429,0555816 |  | 1.17 |  | 2.842,00 |  | 2841.995 | 0,28% | 912723.2116 | 89,96%
00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 102,4999544 |  | 27.41 |  | 2.809,52 |  | 2809.5238 | 0,28% | 915532.7354 | 90,24%
00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 102,8726403 |  | 26.1 |  | 2.684,98 |  | 2684.9759 | 0,26% | 918217.7113 | 90,51%
00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 112,6038587 |  | 22 |  | 2.477,28 |  | 2477.2849 | 0,24% | 920694.9962 | 90,75%
00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 737,2000000 |  | 3.35 |  | 2.469,62 |  | 2469.62 | 0,24% | 923164.6162 | 90,99%
00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra | H | 130,0372239 |  | 18.51 |  | 2.406,99 |  | 2406.989 | 0,24% | 925571.6052 | 91,23%
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 236,4423000 |  | 8.84 |  | 2.090,15 |  | 2090.1499 | 0,21% | 927661.7551 | 91,44%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 76,1592803 |  | 27.13 |  | 2.066,20 |  | 2066.2013 | 0,20% | 929727.9564 | 91,64%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.429,0555816 |  | 0.84 |  | 2.040,41 |  | 2040.4067 | 0,20% | 931768.3631 | 91,84%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 2.406,5768192 |  | 0.84 |  | 2.021,52 |  | 2021.5245 | 0,20% | 933789.8876 | 92,04%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 182,1685000 |  | 10.57 |  | 1.925,52 |  | 1925.521 | 0,19% | 935715.4087 | 92,23%
00007796 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | Material | M | 29,8700000 |  | 62 |  | 1.851,94 |  | 1851.94 | 0,18% | 937567.3487 | 92,41%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.358,9412058 |  | 1.34 |  | 1.820,98 |  | 1820.9812 | 0,18% | 939388.3299 | 92,59%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 221.51 |  | 1.772,08 |  | 1772.08 | 0,17% | 941160.4099 | 92,77%
00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 727,3890000 |  | 2.43 |  | 1.767,56 |  | 1767.5553 | 0,17% | 942927.9652 | 92,94%
00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material | KWH | 1.600,0000000 |  | 1.09 |  | 1.744,00 |  | 1744 | 0,17% | 944671.9652 | 93,11%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 8,0000000 |  | 215.56 |  | 1.724,48 |  | 1724.48 | 0,17% | 946396.4452 | 93,28%
00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 831,5616000 |  | 1.95 |  | 1.621,55 |  | 1621.5451 | 0,16% | 948017.9903 | 93,44%
00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 2,0000000 |  | 810 |  | 1.620,00 |  | 1620 | 0,16% | 949637.9903 | 93,60%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.704,2284062 |  | 0.59 |  | 1.595,49 |  | 1595.4948 | 0,16% | 951233.485 | 93,76%
00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | Equipamento | MES | 195,6307000 |  | 8.05 |  | 1.574,83 |  | 1574.8271 | 0,16% | 952808.3122 | 93,92%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 6,0000000 |  | 250 |  | 1.500,00 |  | 1500 | 0,15% | 954308.3122 | 94,06%
00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0013042 |  | 1110000 |  | 1.447,66 |  | 1447.662 | 0,14% | 955755.9742 | 94,21%
00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 9,1800000 |  | 155.87 |  | 1.430,89 |  | 1430.8866 | 0,14% | 957186.8608 | 94,35%
00004315 | SINAPI | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | Material | UN | 636,3988000 |  | 2.23 |  | 1.419,17 |  | 1419.1693 | 0,14% | 958606.0301 | 94,49%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 80,9688000 |  | 17.08 |  | 1.382,95 |  | 1382.9471 | 0,14% | 959988.9772 | 94,62%
00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 14,0000000 |  | 98.18 |  | 1.374,52 |  | 1374.52 | 0,14% | 961363.4972 | 94,76%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 80,1699714 |  | 16.41 |  | 1.315,59 |  | 1315.5892 | 0,13% | 962679.0864 | 94,89%
00034641 | SINAPI | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | Material | UN | 12,0000000 |  | 107.25 |  | 1.287,00 |  | 1287 | 0,13% | 963966.0864 | 95,02%
00010567 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 97,5700000 |  | 12.66 |  | 1.235,24 |  | 1235.2362 | 0,12% | 965201.3226 | 95,14%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 73,6675640 |  | 16.44 |  | 1.211,09 |  | 1211.0948 | 0,12% | 966412.4174 | 95,26%
00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 298,4160000 |  | 3.73 |  | 1.113,09 |  | 1113.0917 | 0,11% | 967525.5091 | 95,37%
00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0015267 |  | 707887.86 |  | 1.080,73 |  | 1080.7324 | 0,11% | 968606.2415 | 95,47%
00041627 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 6,0000000 |  | 178.78 |  | 1.072,68 |  | 1072.68 | 0,11% | 969678.9215 | 95,58%
440 | ORSE | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro un | Material | un | 1,0000000 |  | 1037.55 |  | 1.037,55 |  | 1037.55 | 0,10% | 970716.4715 | 95,68%
00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 18,0000000 |  | 57.3 |  | 1.031,40 |  | 1031.4 | 0,10% | 971747.8715 | 95,78%
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 34,4384888 |  | 29.28 |  | 1.008,36 |  | 1008.359 | 0,10% | 972756.2304 | 95,88%
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 119,8700000 |  | 8.4 |  | 1.006,91 |  | 1006.908 | 0,10% | 973763.1384 | 95,98%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 65,8822274 |  | 15.11 |  | 995,48 |  | 995.4805 | 0,10% | 974758.6189 | 96,08%
00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | MES | 39,5136000 |  | 22.96 |  | 907,23 |  | 907.2323 | 0,09% | 975665.8511 | 96,17%
00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 229,7967840 |  | 3.91 |  | 898,51 |  | 898.5054 | 0,09% | 976564.3566 | 96,26%
00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | Material | M | 32,3013600 |  | 27.59 |  | 891,19 |  | 891.1945 | 0,09% | 977455.5511 | 96,34%
00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 138,0743000 |  | 6.12 |  | 845,01 |  | 845.0147 | 0,08% | 978300.5658 | 96,43%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 22,6499600 |  | 35.97 |  | 814,72 |  | 814.7191 | 0,08% | 979115.2849 | 96,51%
00011245 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | Material | UN | 2,0000000 |  | 385.43 |  | 770,86 |  | 770.86 | 0,08% | 979886.1449 | 96,58%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 37,9508502 |  | 19.68 |  | 746,87 |  | 746.8727 | 0,07% | 980633.0176 | 96,66%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0101596 |  | 73298.23 |  | 744,68 |  | 744.6807 | 0,07% | 981377.6983 | 96,73%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0012389 |  | 592256.73 |  | 733,75 |  | 733.7469 | 0,07% | 982111.4451 | 96,80%
00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material | M | 59,4000000 |  | 12.29 |  | 730,03 |  | 730.026 | 0,07% | 982841.4711 | 96,88%
00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 10,6099200 |  | 68.76 |  | 729,54 |  | 729.5381 | 0,07% | 983571.0092 | 96,95%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 432,0201671 |  | 1.68 |  | 725,79 |  | 725.7939 | 0,07% | 984296.8031 | 97,02%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 432,0201671 |  | 1.68 |  | 725,79 |  | 725.7939 | 0,07% | 985022.597 | 97,09%
00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 2,9056000 |  | 236.25 |  | 686,45 |  | 686.448 | 0,07% | 985709.045 | 97,16%
00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento | UN | 0,0006836 |  | 997825.41 |  | 682,11 |  | 682.1135 | 0,07% | 986391.1585 | 97,23%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.358,9412058 |  | 0.49 |  | 665,88 |  | 665.8812 | 0,07% | 987057.0396 | 97,29%
00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 18,2266118 |  | 35.95 |  | 655,25 |  | 655.2467 | 0,06% | 987712.2863 | 97,36%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 648,8031434 |  | 1 |  | 648,80 |  | 648.8031 | 0,06% | 988361.0895 | 97,42%
00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 33,5076806 |  | 19.2 |  | 643,35 |  | 643.3475 | 0,06% | 989004.437 | 97,48%
00000245 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 27,3222908 |  | 23.41 |  | 639,61 |  | 639.6148 | 0,06% | 989644.0518 | 97,55%
00004312 | SINAPI | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | Material | UN | 209,8762000 |  | 3.04 |  | 638,02 |  | 638.0236 | 0,06% | 990282.0754 | 97,61%
00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0,0010134 |  | 625341.67 |  | 633,72 |  | 633.7212 | 0,06% | 990915.7967 | 97,67%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 8.399,4988746 |  | 0.07 |  | 587,96 |  | 587.9649 | 0,06% | 991503.7616 | 97,73%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 55,2447000 |  | 10.63 |  | 587,25 |  | 587.2512 | 0,06% | 992091.0128 | 97,79%
11379 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Material | un | 14,0000000 |  | 41.76 |  | 584,64 |  | 584.64 | 0,06% | 992675.6528 | 97,84%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 28,8441458 |  | 19.38 |  | 559,00 |  | 558.9995 | 0,06% | 993234.6523 | 97,90%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 21,3955455 |  | 26.11 |  | 558,64 |  | 558.6377 | 0,06% | 993793.29 | 97,96%
13425 | ORSE | Limpeza de fossa até 5m3 un | Serviços | un | 1,0000000 |  | 527.44 |  | 527,44 |  | 527.44 | 0,05% | 994320.73 | 98,01%
00039757 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 505.59 |  | 505,59 |  | 505.59 | 0,05% | 994826.32 | 98,06%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 442,8317409 |  | 1.14 |  | 504,83 |  | 504.8282 | 0,05% | 995331.1482 | 98,11%
00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra | H | 21,2818031 |  | 23.1 |  | 491,61 |  | 491.6097 | 0,05% | 995822.7578 | 98,16%
00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0005992 |  | 819231.84 |  | 490,88 |  | 490.8837 | 0,05% | 996313.6416 | 98,20%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 76,9632000 |  | 6.32 |  | 486,41 |  | 486.4074 | 0,05% | 996800.049 | 98,25%
00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 30,1455972 |  | 16 |  | 482,33 |  | 482.3296 | 0,05% | 997282.3785 | 98,30%
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0,0007388 |  | 640000 |  | 472,83 |  | 472.832 | 0,05% | 997755.2105 | 98,35%
00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0,0007830 |  | 601465.48 |  | 470,95 |  | 470.9475 | 0,05% | 998226.158 | 98,39%
00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1,0000000 |  | 429 |  | 429,00 |  | 429 | 0,04% | 998655.158 | 98,43%
00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 21,5255804 |  | 18.74 |  | 403,39 |  | 403.3894 | 0,04% | 999058.5474 | 98,47%
00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 28,7325000 |  | 13.82 |  | 397,08 |  | 397.0831 | 0,04% | 999455.6305 | 98,51%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 26,3578210 |  | 14.94 |  | 393,79 |  | 393.7858 | 0,04% | 999849.4164 | 98,55%
00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 2,6056000 |  | 150.64 |  | 392,51 |  | 392.5076 | 0,04% | 1000241.924 | 98,59%
00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 16,0899056 |  | 23.79 |  | 382,78 |  | 382.7789 | 0,04% | 1000624.7028 | 98,63%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 442,8317409 |  | 0.86 |  | 380,84 |  | 380.8353 | 0,04% | 1001005.5381 | 98,67%
00007153 | SINAPI | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) | Mão de Obra | H | 13,6611453 |  | 25.76 |  | 351,91 |  | 351.9111 | 0,03% | 1001357.4492 | 98,70%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 14,4272300 |  | 24.29 |  | 350,44 |  | 350.4374 | 0,03% | 1001707.8866 | 98,74%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 22,9036316 |  | 15.11 |  | 346,07 |  | 346.0739 | 0,03% | 1002053.9605 | 98,77%
00007624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | Equipamento | UN | 0,0002755 |  | 1240000 |  | 341,62 |  | 341.62 | 0,03% | 1002395.5805 | 98,80%
P.13.000.045614 | CPOS/CDHU | Tomada industrial 3P+T, de 32A para 220/240V, com carcaça, prensa cabos, aliviador de tensão e tampa trava; ref. S-4209 Steck ou equivalente | Material | CJ | 1,0000000 |  | 340.93 |  | 340,93 |  | 340.93 | 0,03% | 1002736.5105 | 98,84%
00001096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | Material | UN | 2,0000000 |  | 162.73 |  | 325,46 |  | 325.46 | 0,03% | 1003061.9705 | 98,87%
00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 |  | 315.44 |  | 315,44 |  | 315.44 | 0,03% | 1003377.4105 | 98,90%
00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 130,0000000 |  | 2.4 |  | 312,00 |  | 312 | 0,03% | 1003689.4105 | 98,93%
00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 66,0000000 |  | 4.59 |  | 302,94 |  | 302.94 | 0,03% | 1003992.3505 | 98,96%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 367,9417708 |  | 0.82 |  | 301,71 |  | 301.7123 | 0,03% | 1004294.0628 | 98,99%
00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 50,2514000 |  | 5.85 |  | 293,97 |  | 293.9707 | 0,03% | 1004588.0334 | 99,02%
13962 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | Material | un | 3,0000000 |  | 94.44 |  | 283,32 |  | 283.32 | 0,03% | 1004871.3534 | 99,05%
00009921 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | Material | UN | 0,0002382 |  | 1186448.79 |  | 282,61 |  | 282.6121 | 0,03% | 1005153.9655 | 99,07%
00003993 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | m² | 2,6400000 |  | 102.75 |  | 271,26 |  | 271.26 | 0,03% | 1005425.2255 | 99,10%
00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento | UN | 0,0002777 |  | 956498.8 |  | 265,62 |  | 265.6197 | 0,03% | 1005690.8453 | 99,13%
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 13,5000000 |  | 18.57 |  | 250,70 |  | 250.695 | 0,02% | 1005941.5403 | 99,15%
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO HORISTA | Mão de Obra | H | 16,7853577 |  | 14.86 |  | 249,43 |  | 249.4304 | 0,02% | 1006190.9707 | 99,18%
00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material | UN | 4,0000000 |  | 62.05 |  | 248,20 |  | 248.2 | 0,02% | 1006439.1707 | 99,20%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 337,3140000 |  | 0.71 |  | 239,49 |  | 239.4929 | 0,02% | 1006678.6636 | 99,23%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 8,1374400 |  | 29.39 |  | 239,16 |  | 239.1594 | 0,02% | 1006917.823 | 99,25%
CREA - MS | Próprio | ART DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA D E R$ 15.000,00 | Taxas | UND | 1,0000000 |  | 233.94 |  | 233,94 |  | 233.94 | 0,02% | 1007151.763 | 99,27%
P.07.000.042247 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção suspensa | Material | UN | 12,0000000 |  | 19.09 |  | 229,08 |  | 229.08 | 0,02% | 1007380.843 | 99,29%
00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 866,1955840 |  | 0.26 |  | 225,21 |  | 225.2109 | 0,02% | 1007606.0538 | 99,32%
00000937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 27,0000000 |  | 8.25 |  | 222,75 |  | 222.75 | 0,02% | 1007828.8038 | 99,34%
00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0,9056000 |  | 228.46 |  | 206,89 |  | 206.8934 | 0,02% | 1008035.6972 | 99,36%
00009839 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 8,9035800 |  | 22.85 |  | 203,45 |  | 203.4468 | 0,02% | 1008239.144 | 99,38%
00043058 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Material | KG | 18,4000000 |  | 9.97 |  | 183,45 |  | 183.448 | 0,02% | 1008422.592 | 99,40%
P.13.000.045001 | CPOS/CDHU | Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 10 x 10 x 8 cm | Material | UN | 11,0000000 |  | 15.93 |  | 175,23 |  | 175.23 | 0,02% | 1008597.822 | 99,41%
00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 9,0000000 |  | 19.34 |  | 174,06 |  | 174.06 | 0,02% | 1008771.882 | 99,43%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | Mão de Obra | H | 11,9930948 |  | 14.5 |  | 173,90 |  | 173.8999 | 0,02% | 1008945.7819 | 99,45%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 8,0000000 |  | 21.49 |  | 171,92 |  | 171.92 | 0,02% | 1009117.7019 | 99,47%
00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 21,4500000 |  | 7.88 |  | 169,03 |  | 169.026 | 0,02% | 1009286.7279 | 99,48%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 157,3410008 |  | 1.07 |  | 168,35 |  | 168.3549 | 0,02% | 1009455.0828 | 99,50%
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 17,2648000 |  | 9.52 |  | 164,36 |  | 164.3609 | 0,02% | 1009619.4437 | 99,52%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0011536 |  | 139625 |  | 161,07 |  | 161.0714 | 0,02% | 1009780.5151 | 99,53%
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 13,2624000 |  | 11.85 |  | 157,16 |  | 157.1594 | 0,02% | 1009937.6745 | 99,55%
00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 208,6291500 |  | 0.75 |  | 156,47 |  | 156.4719 | 0,02% | 1010094.1464 | 99,56%
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra | H | 10,9849608 |  | 14.01 |  | 153,90 |  | 153.8993 | 0,02% | 1010248.0457 | 99,58%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 52,6953000 |  | 2.86 |  | 150,71 |  | 150.7086 | 0,01% | 1010398.7542 | 99,59%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 1,3343539 |  | 111.76 |  | 149,13 |  | 149.1274 | 0,01% | 1010547.8816 | 99,61%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0017676 |  | 82950 |  | 146,62 |  | 146.6224 | 0,01% | 1010694.504 | 99,62%
00000398 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 21,3344000 |  | 6.58 |  | 140,38 |  | 140.3804 | 0,01% | 1010834.8844 | 99,63%
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 2,0376000 |  | 66.35 |  | 135,19 |  | 135.1948 | 0,01% | 1010970.0791 | 99,65%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 23,0968478 |  | 5.65 |  | 130,50 |  | 130.4972 | 0,01% | 1011100.5763 | 99,66%
00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 35,7000000 |  | 3.63 |  | 129,59 |  | 129.591 | 0,01% | 1011230.1673 | 99,67%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO | Mão de Obra | H | 8,1512617 |  | 15.65 |  | 127,57 |  | 127.5672 | 0,01% | 1011357.7346 | 99,69%
00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento | UN | 0,0084993 |  | 14455.22 |  | 122,86 |  | 122.8593 | 0,01% | 1011480.5938 | 99,70%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 6,4673830 |  | 18.74 |  | 121,20 |  | 121.1988 | 0,01% | 1011601.7926 | 99,71%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 2,0000000 |  | 58.24 |  | 116,48 |  | 116.48 | 0,01% | 1011718.2726 | 99,72%
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 36,0000000 |  | 3 |  | 108,00 |  | 108 | 0,01% | 1011826.2726 | 99,73%
P.19.000.044308 | CPOS/CDHU | Terminal aéreo em barra de cobre circular maciço, diâmetro de 1/4´ x 300; ref. TAG da Gelcam ou equivalente | Material | UN | 4,0000000 |  | 25.97 |  | 103,88 |  | 103.88 | 0,01% | 1011930.1526 | 99,74%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 8,0000000 |  | 12.89 |  | 103,12 |  | 103.12 | 0,01% | 1012033.2726 | 99,75%
00000244 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,7582005 |  | 8.42 |  | 90,58 |  | 90.584 | 0,01% | 1012123.8566 | 99,76%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 19,8170000 |  | 4.32 |  | 85,61 |  | 85.6094 | 0,01% | 1012209.4661 | 99,77%
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 5,2438135 |  | 16.17 |  | 84,79 |  | 84.7925 | 0,01% | 1012294.2585 | 99,78%
00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 1,9893600 |  | 41.48 |  | 82,52 |  | 82.5187 | 0,01% | 1012376.7772 | 99,79%
00044074 | SINAPI | PRIMER DE POLIURETANO | Material | L | 0,1338000 |  | 583.43 |  | 78,06 |  | 78.0629 | 0,01% | 1012454.8401 | 99,79%
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS | Mão de Obra | H | 8,0396343 |  | 9.46 |  | 76,05 |  | 76.0549 | 0,01% | 1012530.8951 | 99,80%
00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 12,0000000 |  | 6.17 |  | 74,04 |  | 74.04 | 0,01% | 1012604.9351 | 99,81%
00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 16,0000000 |  | 4.6 |  | 73,60 |  | 73.6 | 0,01% | 1012678.5351 | 99,82%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 2,2950000 |  | 31.75 |  | 72,87 |  | 72.8662 | 0,01% | 1012751.4013 | 99,82%
00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 1,0000000 |  | 72.09 |  | 72,09 |  | 72.09 | 0,01% | 1012823.4913 | 99,83%
00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 5,3297192 |  | 13.34 |  | 71,10 |  | 71.0985 | 0,01% | 1012894.5898 | 99,84%
00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material | UN | 8,0000000 |  | 8.85 |  | 70,80 |  | 70.8 | 0,01% | 1012965.3898 | 99,84%
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 0,0074436 |  | 9166.79 |  | 68,23 |  | 68.2339 | 0,01% | 1013033.6237 | 99,85%
00039795 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 0,9056000 |  | 70.39 |  | 63,75 |  | 63.7452 | 0,01% | 1013097.3689 | 99,86%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 77,2005816 |  | 0.81 |  | 62,53 |  | 62.5325 | 0,01% | 1013159.9013 | 99,86%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 30,1817942 |  | 2.05 |  | 61,87 |  | 61.8727 | 0,01% | 1013221.774 | 99,87%
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2,4667618 |  | 25.07 |  | 61,84 |  | 61.8417 | 0,01% | 1013283.6157 | 99,88%
00013836 | SINAPI | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | Material | UN | 0,0008855 |  | 67315.72 |  | 59,61 |  | 59.6081 | 0,01% | 1013343.2238 | 99,88%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 2,9817131 |  | 19.35 |  | 57,70 |  | 57.6961 | 0,01% | 1013400.92 | 99,89%
00004233 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | Mão de Obra | H | 2,4341130 |  | 23.1 |  | 56,23 |  | 56.228 | 0,01% | 1013457.148 | 99,89%
00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 2,9816000 |  | 18.01 |  | 53,70 |  | 53.6986 | 0,01% | 1013510.8466 | 99,90%
00007625 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | Equipamento | UN | 0,0000430 |  | 1232415.78 |  | 52,99 |  | 52.9939 | 0,01% | 1013563.8405 | 99,90%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 10,3366334 |  | 5.1 |  | 52,72 |  | 52.7168 | 0,01% | 1013616.5573 | 99,91%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 50,7893812 |  | 1.01 |  | 51,30 |  | 51.2973 | 0,01% | 1013667.8546 | 99,91%
00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 11,8012680 |  | 4.32 |  | 50,98 |  | 50.9815 | 0,01% | 1013718.836 | 99,92%
00037559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 2,0000000 |  | 25.39 |  | 50,78 |  | 50.78 | 0,01% | 1013769.616 | 99,92%
00020156 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,0000000 |  | 16.55 |  | 49,65 |  | 49.65 | 0,00% | 1013819.266 | 99,93%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 17,7544000 |  | 2.77 |  | 49,18 |  | 49.1797 | 0,00% | 1013868.4457 | 99,93%
00011862 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | Material | UN | 3,0000000 |  | 16.36 |  | 49,08 |  | 49.08 | 0,00% | 1013917.5257 | 99,94%
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 3,0000000 |  | 16.16 |  | 48,48 |  | 48.48 | 0,00% | 1013966.0057 | 99,94%
00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 47.53 |  | 47,53 |  | 47.53 | 0,00% | 1014013.5357 | 99,95%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 7,0384000 |  | 6.54 |  | 46,03 |  | 46.0311 | 0,00% | 1014059.5669 | 99,95%
00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 65,3344000 |  | 0.67 |  | 43,77 |  | 43.774 | 0,00% | 1014103.3409 | 99,96%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 5,9667123 |  | 7.21 |  | 43,02 |  | 43.02 | 0,00% | 1014146.3609 | 99,96%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 5,6760000 |  | 7.44 |  | 42,23 |  | 42.2294 | 0,00% | 1014188.5903 | 99,97%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 5,0000000 |  | 8.29 |  | 41,45 |  | 41.45 | 0,00% | 1014230.0403 | 99,97%
00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 2,0000000 |  | 20.7 |  | 41,40 |  | 41.4 | 0,00% | 1014271.4403 | 99,97%
00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 3,6216000 |  | 11.02 |  | 39,91 |  | 39.91 | 0,00% | 1014311.3504 | 99,98%
00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 6.44 |  | 38,64 |  | 38.64 | 0,00% | 1014349.9904 | 99,98%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 1,9042400 |  | 20.06 |  | 38,20 |  | 38.1991 | 0,00% | 1014388.1894 | 99,99%
00007247 | SINAPI | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | Equipamento | H | 16,0069000 |  | 2.25 |  | 36,02 |  | 36.0155 | 0,00% | 1014424.205 | 99,99%
00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1,0000000 |  | 34.63 |  | 34,63 |  | 34.63 | 0,00% | 1014458.835 | 99,99%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 28,8612000 |  | 1.12 |  | 32,32 |  | 32.3245 | 0,00% | 1014491.1595 | 100,00%
00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material | L | 3,0240000 |  | 10.32 |  | 31,21 |  | 31.2077 | 0,00% | 1014522.3672 | 100,00%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,3170000 |  | 87.17 |  | 27,63 |  | 27.6329 | 0,00% | 1014550.0001 | 100,00%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 20,0485816 |  | 1.29 |  | 25,86 |  | 25.8627 | 0,00% | 1014575.8627 | 100,00%
00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1,0000000 |  | 25.61 |  | 25,61 |  | 25.61 | 0,00% | 1014601.4727 | 100,01%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 17,7544000 |  | 1.44 |  | 25,57 |  | 25.5663 | 0,00% | 1014627.0391 | 100,01%
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 2,0000000 |  | 12.68 |  | 25,36 |  | 25.36 | 0,00% | 1014652.3991 | 100,01%
00036501 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | Equipamento | UN | 0,0001686 |  | 147639.49 |  | 24,89 |  | 24.892 | 0,00% | 1014677.2911 | 100,01%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,6349620 |  | 38.74 |  | 24,60 |  | 24.5984 | 0,00% | 1014701.8895 | 100,02%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 11,7165069 |  | 2.01 |  | 23,55 |  | 23.5502 | 0,00% | 1014725.4397 | 100,02%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0004160 |  | 54958.74 |  | 22,86 |  | 22.8628 | 0,00% | 1014748.3025 | 100,02%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,4352000 |  | 15.89 |  | 22,81 |  | 22.8053 | 0,00% | 1014771.1079 | 100,02%
00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 2,0000000 |  | 10.96 |  | 21,92 |  | 21.92 | 0,00% | 1014793.0279 | 100,02%
00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 3,0000000 |  | 6.78 |  | 20,34 |  | 20.34 | 0,00% | 1014813.3679 | 100,03%
P.19.000.044307 | CPOS/CDHU | Suporte para fixação de terminal aéreo e ou cabo de cobre; ref. SGG01 da Gelcam ou equivalente | Material | UN | 4,0000000 |  | 5.06 |  | 20,24 |  | 20.24 | 0,00% | 1014833.6079 | 100,03%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,1463621 |  | 137.27 |  | 20,09 |  | 20.0911 | 0,00% | 1014853.699 | 100,03%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0014749 |  | 13530.62 |  | 19,96 |  | 19.9563 | 0,00% | 1014873.6553 | 100,03%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 50,7893812 |  | 0.32 |  | 16,25 |  | 16.2526 | 0,00% | 1014889.9079 | 100,03%
00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 2.7 |  | 16,20 |  | 16.2 | 0,00% | 1014906.1079 | 100,04%
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 6,0000000 |  | 2.62 |  | 15,72 |  | 15.72 | 0,00% | 1014921.8279 | 100,04%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0006048 |  | 25220.74 |  | 15,25 |  | 15.2535 | 0,00% | 1014937.0814 | 100,04%
00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,7613520 |  | 19.83 |  | 15,10 |  | 15.0976 | 0,00% | 1014952.179 | 100,04%
00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,2448000 |  | 60.31 |  | 14,76 |  | 14.7639 | 0,00% | 1014966.9429 | 100,04%
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,6658300 |  | 22.05 |  | 14,68 |  | 14.6816 | 0,00% | 1014981.6245 | 100,04%
00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento | UN | 0,0012486 |  | 11721.14 |  | 14,64 |  | 14.635 | 0,00% | 1014996.2595 | 100,04%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0048278 |  | 3005.24 |  | 14,51 |  | 14.5087 | 0,00% | 1015010.7682 | 100,05%
00044073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | Material | M | 22,3000000 |  | 0.64 |  | 14,27 |  | 14.272 | 0,00% | 1015025.0402 | 100,05%
00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra | H | 0,9311412 |  | 14.94 |  | 13,91 |  | 13.9112 | 0,00% | 1015038.9514 | 100,05%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,1801000 |  | 76.94 |  | 13,86 |  | 13.8569 | 0,00% | 1015052.8083 | 100,05%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,6600000 |  | 19.68 |  | 12,99 |  | 12.9888 | 0,00% | 1015065.7971 | 100,05%
00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1,0000000 |  | 12.81 |  | 12,81 |  | 12.81 | 0,00% | 1015078.6071 | 100,05%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,7186233 |  | 17.64 |  | 12,68 |  | 12.6765 | 0,00% | 1015091.2836 | 100,05%
00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 208,6291500 |  | 0.06 |  | 12,52 |  | 12.5177 | 0,00% | 1015103.8014 | 100,06%
00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material | UN | 0,1333333 |  | 93.05 |  | 12,41 |  | 12.4067 | 0,00% | 1015116.208 | 100,06%
00012034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 5.21 |  | 10,42 |  | 10.42 | 0,00% | 1015126.628 | 100,06%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 3,4241000 |  | 2.89 |  | 9,90 |  | 9.8956 | 0,00% | 1015136.5237 | 100,06%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 7,0000000 |  | 1.14 |  | 7,98 |  | 7.98 | 0,00% | 1015144.5037 | 100,06%
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4,0000000 |  | 1.84 |  | 7,36 |  | 7.36 | 0,00% | 1015151.8637 | 100,06%
00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0480000 |  | 131.55 |  | 6,31 |  | 6.3144 | 0,00% | 1015158.1781 | 100,06%
00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento | UN | 0,0069466 |  | 897.31 |  | 6,23 |  | 6.2333 | 0,00% | 1015164.4113 | 100,06%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 25,2432000 |  | 0.24 |  | 6,06 |  | 6.0584 | 0,00% | 1015170.4697 | 100,06%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0037966 |  | 1574.39 |  | 5,98 |  | 5.9773 | 0,00% | 1015176.447 | 100,06%
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 2,9816000 |  | 1.92 |  | 5,72 |  | 5.7247 | 0,00% | 1015182.1717 | 100,06%
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 8,0000000 |  | 0.69 |  | 5,52 |  | 5.52 | 0,00% | 1015187.6917 | 100,06%
00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 3,2224000 |  | 1.67 |  | 5,38 |  | 5.3814 | 0,00% | 1015193.0731 | 100,06%
00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3,0000000 |  | 1.78 |  | 5,34 |  | 5.34 | 0,00% | 1015198.4131 | 100,06%
00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 65,3344000 |  | 0.08 |  | 5,23 |  | 5.2268 | 0,00% | 1015203.6399 | 100,07%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3,0000000 |  | 1.49 |  | 4,47 |  | 4.47 | 0,00% | 1015208.1099 | 100,07%
P.19.000.044306 | CPOS/CDHU | Fixador componente A+B; ref. FGG 01 da Gelcam ou equivalente | Material | KG | 0,0800000 |  | 54.65 |  | 4,37 |  | 4.372 | 0,00% | 1015212.4819 | 100,07%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 0,5607507 |  | 7.5 |  | 4,21 |  | 4.2056 | 0,00% | 1015216.6875 | 100,07%
00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material | KG | 0,2000000 |  | 20.98 |  | 4,20 |  | 4.196 | 0,00% | 1015220.8835 | 100,07%
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,1660000 |  | 25.11 |  | 4,17 |  | 4.1683 | 0,00% | 1015225.0518 | 100,07%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0008341 |  | 4482.15 |  | 3,74 |  | 3.7386 | 0,00% | 1015228.7903 | 100,07%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0006016 |  | 6200.1 |  | 3,73 |  | 3.73 | 0,00% | 1015232.5203 | 100,07%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 367,9417708 |  | 0.01 |  | 3,68 |  | 3.6794 | 0,00% | 1015236.1997 | 100,07%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 337,3140000 |  | 0.01 |  | 3,37 |  | 3.3731 | 0,00% | 1015239.5729 | 100,07%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2,0000000 |  | 1.56 |  | 3,12 |  | 3.12 | 0,00% | 1015242.6929 | 100,07%
00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2,4130710 |  | 1.17 |  | 2,82 |  | 2.8233 | 0,00% | 1015245.5162 | 100,07%
7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,6720000 |  | 4.02 |  | 2,70 |  | 2.7014 | 0,00% | 1015248.2176 | 100,07%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 2,0000000 |  | 1.25 |  | 2,50 |  | 2.5 | 0,00% | 1015250.7176 | 100,07%
00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 1.21 |  | 2,42 |  | 2.42 | 0,00% | 1015253.1376 | 100,07%
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3,0000000 |  | 0.76 |  | 2,28 |  | 2.28 | 0,00% | 1015255.4176 | 100,07%
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 2,0000000 |  | 0.93 |  | 1,86 |  | 1.86 | 0,00% | 1015257.2776 | 100,07%
00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 0.9 |  | 1,80 |  | 1.8 | 0,00% | 1015259.0776 | 100,07%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0507544 |  | 21.79 |  | 1,11 |  | 1.1059 | 0,00% | 1015260.1835 | 100,07%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0406000 |  | 20.06 |  | 0,81 |  | 0.81444 | 0,00% | 1015260.998 | 100,07%
00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2,4130710 |  | 0.11 |  | 0,27 |  | 0.26544 | 0,00% | 1015261.2634 | 100,07%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0159000 |  | 14.97 |  | 0,24 |  | 0.23802 | 0,00% | 1015261.5014 | 100,07%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | 66999.23
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | 0
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | 211985.15
[11 empty] | Material |  |  | 706790.26
[11 empty] | Serviços |  |  | 7303.79
[11 empty] | Taxas |  |  | 4121.1
[11 empty] | Administração |  |  | 0
[11 empty] | Aluguel |  |  | 0
[11 empty] | Verba |  |  | 0
[11 empty] | Transporte |  |  | 0
[11 empty] | Outros |  |  | 18061.96
[10 empty] | Total sem BDI |  | 1014539.88
[10 empty] | Total do BDI |  | 222387.14
[10 empty] | Total Geral |  | 1236927.02
|  | Valor Total dos Materiais (VTM) | 706790.2615
|  | Valor Total da Obra ou Serviço (VTO) | 1014539.88
|  | %MAT como sendo a razão entre o VTM divido pelo VTO | 69.67%
|  | Base de Cálculo (BC) do ISS percentual como sendo 1 menos a %MAT | 30.33%
|  | alíquota do ISS | 5%
|  | %ISS a ser incluída no BDI | 1.517%